## List1
měření 1 ohřev 2 min |  |  |  | měření 2 jen ohřev
2.09 | 1min | 1 |  | 2.132 | 1
2.12 | 2min | 2 | vyp | 2.157 | 2
2.121 |  | 3 |  | 2.182 | 3
2.119 |  | 4 |  | 2.204 | 4
2.119 |  | 5 |  | 2.23 | 5
2.117 |  | 6 |  | 2.256 | 6
2.116 |  | 7 |  | 2.274 | 7
2.115 |  | 8 |  | 2.3 | 8
2.115 |  | 9 |  | 2.325 | 9
2.115 |  | 10 |  | 2.348 | 10
2.113 |  | 11 |  | 2.371 | 11
2.113 |  | 12 |  | 2.394 | 12
2.112 |  | 13 |  | 2.417 | 13
2.113 |  | 14 |  | 2.439 | 14
2.111 |  | 15 |  | 2.461 | 15
2.109 |  | 16 |  | 2.482 | 16
2.07 | teplote před zapnutí |  |  | 2.11 | teplote před zapnutí
2070 | 29.6116
2110 | 32.2204

## List2
Graf
t [min] | R1 [Ω] | T1[°C] | R2[Ω] | T2 [°C] | t [min] | M2 | Konv | Konvoluční tabulka
0 | 2070 | 29.6116 | 2110 | 32.2204 | 0 | 32.2204 | 32.2204 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ∑ | ∑+T02
2 | 2120 | 32.8696 | 2157 | 35.2612 | 2 | 35.2612 | 35.4784 | Konvoluční tabulka 1: 0 | 0 | 32.2204
4 | 2119 | 32.8047 | 2204 | 38.2755 | 4 | 38.2755 | 38.6715 | Konvoluční tabulka 1: 3.258 | 3.258 | 35.4784
6 | 2117 | 32.675 | 2256 | 41.5796 | 6 | 41.5796 | 41.7349 | Konvoluční tabulka 1: 3.1931; Konvoluční tabulka 2: 3.258 | 6.4511 | 38.6715
8 | 2115 | 32.5451 | 2300 | 44.35 | 8 | 44.35 | 44.6684 | Konvoluční tabulka 1: 3.0634; Konvoluční tabulka 2: 3.1931; Konvoluční tabulka 3: 3.258 | 9.5145 | 41.7349
10 | 2115 | 32.5451 | 2348 | 47.3458 | 10 | 47.3458 | 47.602 | Konvoluční tabulka 1: 2.9335; Konvoluční tabulka 2: 3.0634; Konvoluční tabulka 3: 3.1931; Konvoluční tabulka 4: 3.258 | 12.448 | 44.6684
12 | 2113 | 32.4153 | 2394 | 50.1908 | 12 | 50.1908 | 50.4057 | 2.9335 | 2.9335 | 3.0634 | 3.1931 | 3.258 |  |  |  | 15.3816 | 47.602
14 | 2113 | 32.4153 | 2439 | 52.9494 | 14 | 52.9494 | 53.2094 | 2.8037 | 2.9335 | 2.9335 | 3.0634 | 3.1931 | 3.258 |  |  | 18.1853 | 50.4057
16 | 2109 | 32.1554 | 2482 | 55.5627 | 16 | 55.5627 | 55.7532 | 2.8037 | 2.8037 | 2.9335 | 2.9335 | 3.0634 | 3.1931 | 3.258 |  | 20.989 | 53.2094
[8 empty] | 2.5438 | 2.8037 | 2.8037 | 2.9335 | 2.9335 | 3.0634 | 3.1931 | 3.258 | 23.5328 | 55.7532
t [min] | T-T01 |  | T01 | 29.6116
2 | 3.258 |  | T02 | 32.2204
4 | 3.1931
6 | 3.0634
8 | 2.9335
10 | 2.9335
12 | 2.8037
14 | 2.8037
16 | 2.5438